Спецификација услуге – преглед и испитивање громобранске инсталације, електричне инсталације ниског напона и паничне расвете

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.  бр. | Опис услуге | Цена са  ПДВ | Цена без  ПДВ |
| 1. | Преглед и испитивање електро  инсталације |  |  |
| 2. | Преглед громобрана |  |  |
| 3. | Испитивање паничне расвете |  |  |

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара без ПДВ

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ износи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_динара са ПДВ

Услуга се врши у објекту Наручиоца ОШ „Милован Глишић“ Ваљево, Прва пролетерска бр. 6

За ангажовано стручно лице по закључењу уговора доставити неопходну лиценцу Инжињерске коморе Србије одговорног извођача радова.

Понуђач мора да поседује Сертификат о акредитацији за контролисање електричних и громобранских инсталација

За инструменте којима се врши мерење доставити доказ да су еталонирани односно доставити уверење о еталонирању које издаје одговарајућа акредитована лабораторија.

Понуђач

М.П.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_